ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               [image: image1.png]



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 

Αθήνα, 11-10-2012
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  Ν.Π.Δ.Δ.      





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Χημ. Μηχανικός

        

Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα   

Τηλ.: 210- 5294870




  

Fax:  210-5294907


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Αντικατάσταση τμήματος του συστήματος απαγωγής καυσαερίων των απορροφητήρων  του εστιατορίου του ΓΠΑ»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ΄ευθείας ανάθεση του έργου:    
«Αντικατάσταση τμήματος του συστήματος απαγωγής καυσαερίων των απορροφητήρων  του εστιατορίου του ΓΠΑ» 
προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ  ευρώ  (5.658,00 € €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν  τις  προσφορές τους στην Επιτροπή Ανάθεσης των απευθείας έργων της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο την Παρασκευή  19  Οκτωβρίου 2012  και  από ώρα 10:00 έως 10:15 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Ιερά Οδό 75,  118 55, Βοτανικός – Αθήνα προκειμένου να αξιολογηθούν. 
Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου:

 Κα  Αριστοπούλου Αδαμαντία
Τηλ: 210-5294870
Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ




ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ








ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855
Τηλ. : 210-529 4870
Fax  : 210-529 4907                 









Αθήνα,     10-10-2012
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Αντικατάσταση τμήματος του συστήματος απαγωγής καυσαερίων των απορροφητήρων  του εστιατορίου του ΓΠΑ»
Το έργο αφορά την αντικατάσταση ενός τμήματος του συστήματος απαγωγής καυσαερίων των απορροφητήρων του εστιατορίου του ΓΠΑ έτσι ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια ο εξαερισμός.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

· Αποξήλωση των υφιστάμενων ηλεκτροκινητήρων, των ανεμιστήρων απαγωγής και των ηλεκτρικών πινάκων που τροφοδοτούνται οι κινητήρες.

·  Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) ηλεκτροκινητήρων ισχύος 2 HP, 1410 στροφές/ min ο καθένας. Θα είναι τριφασικοί με προστασία IP 55. Οι ανεμιστήρες απαγωγής θα είναι προστατευμένοι έναντι της διάβρωσης και θα υπάρχουν ανοίγματα καθαρισμού στο κέλυφος. Η διάμετρος της εξόδου των σαλίγκαρων θα είναι Φ300.

· Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων για την στήριξη των κινητήρων

· Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγών απαγωγής από επιψευδαργυρωμένο χαλυβδοέλασμα Φ300. Οι αγωγοί θα συνδεθούν με τους υφιστάμενους κλάδους και θα τους προεκτείνουν κατά 1,00 m περίπου, θα στρίψουν με γωνιές και θα συνεχίσουν για 2 m περίπου ο κάθε κλάδος. Η σύνδεση με τους σαλίγκαρους θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί. Μεταλλική στήριξη των απαγωγών.

· Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ηλεκτρικών πινάκων με ρυθμιστή στροφών (inverter). Θα περιέχει όλο το απαραίτητο διακοπτικό υλικό για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων. Αντικατάσταση των ηλεκτρικών καλωδίων από τους ηλεκτροκινητήρες μέχρι τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα με καλώδιο 5Χ2,5 mm. Τα εξωτερικά καλώδια θα είναι μέσα σε προστατευτικό σπιράλ. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα οχτώ ευρώ  (5.658,00 € ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
Η συντάξασα

Μαντώ Αριστοπούλου

Χημ. Μηχανικός



