ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 		Αθήνα, 22/12/2010

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  Ν.Π.Δ.Δ.      					Αριθ.Πρωτ.:924

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧ. ΣΟΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75,11855,

Τηλ.: 210-5294852

Fax:  210-3471105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ  ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

‘Εχοντας υπόψη την απόφαση του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία 12/20.12.2010):

Το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την «παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα κτίρια Κεντρικό και Χασιώτη του Γ.Π.Α.».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών από το Λογιστήριο του Ιδρύματος,  καθημερινά 11:00-13:30. Επίσης η πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί και στο επίσημο site του Ιδρύματος www.aua.gr – Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις Διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα στον σφραγισμένο φάκελο που θα καταθέσουν  να δώσουν ξεχωριστή τιμή για το κάθε κτίριο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν  τις  προσφορές τους στην υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Αδαμαντία Αριστοπούλου ΠΕ Χημικών-Μηχανικών Τμήματος Α΄Προγραμματισμού & Μελετών μέσα σε σφραγισμένο φάκελο την Τετάρτη 5

Ιανουαρίου 2011, και ώρα  11:00 π.μ. στην αίθουσα Συγκλήτου του Γ.Π.Α. στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Γ.Π.Α.,  Ιερά Οδός 75 118 55, Βοτανικός – Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου:

Κος Ιωαννίδης Γρηγόριος

Τηλ: 210-5294910, 5294879

-O-

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MSc.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4910

Fax: 210-529 4880

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα κτίρια Κεντρικό και Χασιώτη»

Γενικά

Η αποδοτική διαχείριση ενέργειας αρχίζει από την γνώση του, πού , πώς και γιατί, χρησιμοποιείται η ενέργεια, τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, την ενεργειακή επιθεώρηση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, τον εντοπισμό σημείων παθογένειας και βελτίωσης – προτάσεις, την εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας και τέλος τη σταθερή μέτρηση και συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τις εκάστοτε επεμβάσεις.

Σκοπός

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας ο νομοθέτης πρότεινε την απόκτηση ενεργειακής πολιτικής και περιβαλλοντικών στόχων μέσω της τοποθέτησης μόνιμου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης των φορέων του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ μέσω της παροχής υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων επιδιώκει την πιλοτική έναρξη παρόμοιων εργασιών σε δύο κτίρια από το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος του ΓΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην ενεργειακή επιθεώρηση θα αποτελέσει μία πρότυπη εσωτερική διαδικασία ώστε να αντιγραφεί αργότερα στα υπόλοιπα κτίρια.

Ενεργειακή επιθεώρηση

Η πρότυπη αυτή διαδικασία θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε γνώση της ενεργειακής κατανάλωσης, με στόχο τον προσδιορισμό των σημείων ενεργειακής παθογένειας και την αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας. Χωρίς ενεργειακή επιθεώρηση είναι αδύνατη η εξασφάλιση των στόχων της ενεργειακής διαχείρισης, η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας , και οι τυχόν κτιριακές και βιοκλιματικές παρεμβάσεις. Για την πιλοτική εφαρμογή, επιλέχθηκαν τα κτίρια της Πρυτανείας (κατασκευής 1948, εμβαδού 13,116 τ.μ., θερμικής ισχύος  2χ330.000 Kcal/h και ψυκτικής ισχύος 1.738.000 btu)και Χασιώτη (κατασκευής 1966, εμβαδού 10,285 τ.μ., θερμικής ισχύος 2χ370.000 Kcal/h και ψυκτικής ισχύος 1.296.000 btu) επειδή είναι δύο από τα πιο ενεργοβόρα κτίρια και τροφοδοτούνται από ξεχωριστούς υποσταθμούς μέσης τάσης του πανεπιστημίου, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να αντιπροσωπεύουν καλύτερα το σύνολο των κτιριακών υποδομών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Συλλογή στοιχείων, Μετρήσεις & Επεξεργασία δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης

- Συλλογή γενικών πληροφοριών.

- Θερμογραφικός έλεγχος.

- Στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ενέργειας ( Ηλεκτρικό, Πετρέλαιο, Καύσιμο Αέριο, Νερό κλπ.) της τελευταίας τριετίας.

- Στοιχεία εγκαταστάσεων Θέρμανσης /Κλιματισμού χώρων (COP).

- Στοιχεία εγκαταστάσεων Φωτισμού.

- Μετρήσεις κατανάλωσης Ενέργειας κλπ.

Πιο αναλυτικά, η συνοπτική συλλογή μετρήσεων ενεργειακών καταναλώσεων και απωλειών σύμφωνα με τα ΦΕΚ1526/1999, ΦΕΚ1122/2007, ΦΕΚ 89Α/2008, Φ.Ε.Κ. 1161/2007, ΦΕΚ 15Α 3Φεβ 2000, EUREM (Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης ευρωπαίων ενεργειακών διαχειριστών), τις ΤΟΤΕΕ 20701−1,2,3,4/2010  και τον ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ409β/9-4-2010 περιλαμβάνει:

Θερμογραφικό έλεγχο:

- Μέτρηση κελύφους.

- Σημεία αλλοίωσης της μόνωσης σε δίκτυα σωληνώσεων.

- Μέτρηση ηλεκτρολογικών πινάκων – αστοχιών συνδέσεων.

- Εντοπισμός απωλειών σε παθογόνα σημεία των Η/Μ εγκαταστάσεων.

- Report – Προτεινόμενες επεμβάσεις.

Ανάλυση ποιότητας ρεύματος:

- Μετρήσεις (μέση τιμή 10 λέπτου) εβδομαδιαίο profile ηλεκτρικής ισχύος στον κεντρικό διακόπτη του μετασχηματιστή με τριφασικό αναλυτή  ενέργειας. Τα μετρούμενα μεγέθη δίνονται αναλυτικά σε PDF αρχείο και σε ascii μορφή με σχετικά σχόλια.

- Ημερήσιες μετρήσεις μεμονωμένων υποπινάκων ή Η/Μ εξοπλισμών, όπου κρίνεται σκόπιμο.

- Report– Προτεινόμενες επεμβάσεις.

Αποτύπωση φωτισμού:

- Αφορά μόνο τοποθέτηση φωτιστικών σε κάτοψη και αναγνώριση τύπων , είδους και ισχύος. Το Format θα είναι σε μορφή pdf, όπως ανωτέρω, και τα είδη με τις ίσχυες σε excel.

- Μέτρηση φωτεινότητας χώρου.

- Report – Προτεινόμενες επεμβάσεις.

Εβδομαδιαίο θερμοκρασιακό προφίλ:

- Το αρχείο των μετρήσεων θα είναι σε μορφή excel με δειγματοληψία 15λέπτου σε σημεία που θα κριθεί σκόπιμο από τα στοιχεία της θερμοκάμερας.

- Η θερμοκρασία αφορά τον εξωτερικό χώρο και η θερμοκρασία – υγρασία τον εσωτερικό χώρο.

- Report – Προτεινόμενες επεμβάσεις.

Αξιολόγηση συστήματος ψύξης θέρμανσης :

- Μέτρηση COP κεντρικών κλιματιστικών μονάδων

- Ανάλυση καυσαερίων και προσδιορισμός απόδοσης λέβητα

- Έλεγχος ηλεκτρικής κατανάλωσης, ανεμιστήρων & αυτοματισμών - inverters

- ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης)

- Report – Προτεινόμενες επεμβάσεις

Β. Δημιουργία πρότυπου σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης

- Από την Ενεργειακή Επιθεώρηση, προκύπτουν στοιχεία για παρεμβάσεις – βελτιώσεις.

- Εντοπίζονται δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και γίνεται εμφανής η αλληλεπίδραση κάθε εγκατάστασης στο σύνολο των λειτουργιών.

- Αξιολογούνται και συγκεκριμενοποιούνται προτεραιότητες για άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές παρεμβάσεις.

- Καθορίζονται στόχοι και διαδικασίες επίτευξης αυτών.

Όλα αυτά θα καταγραφούν σε ένα πρότυπο εγχειρίδιο διαχείρισης ενέργειας, energy manual, το οποίο η αρμόδια υπηρεσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου θα ακολουθεί στο μέλλον ως εσωτερική διαδικασία, δαπανώντας ορισμένα κονδύλια υποστηρικτικών έργων και προμηθειών επιστημονικού εξοπλισμού, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης και πολιτικής.

Παραδοτέα Ενεργειακής Επιθεώρησης:

- Στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ενέργειας ( Ηλεκτρικό, Πετρέλαιο, Καύσιμο Αέριο, Νερό κλπ.) της τελευταίας τριετίας.

- Ανάλυση δαπανών ενέργειας ανά τομέα (φωτισμός, θέρμανση, ΖΝΧ, ανά εργαστήριο, εντοπισμός μεγάλων καταναλώσεων… κλπ)

- Report – Προτεινόμενες επεμβάσεις αναλυτικά (μόνωση, αεροστεγανοτητα, χρήση ΦΑ, μετατροπές στη θέρμανση/κλιματισμό, σκίαση κλπ) με βάση τα στοιχεία. Προτεινόμενοι προϋπολογισμοί και υπολογισμός απόδοσης των δράσεων.

- Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και μετρήσεις όπως αυτές αναλύονται παραπάνω.

- Προμελέτες συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης κόστους – οφέλους για άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές επεμβάσεις με ανάλυση αποσβέσεων και αντίστοιχης μείωσης CO2, στην οποία θα τεκμηριώνεται η επιλογή των παρεμβάσεων ΕΞΕ και ΑΠΕ, για τους τομείς που αναφέρονται παρακάτω.

- Για τα συστήματα ΑΠΕ: Τεχνική έκθεση μηχανικού που θα περιλαμβάνει: κλιματικά δεδομένα και στοιχεία για το δυναμικό των ΑΠΕ. Περιγραφή και αποτύπωση (τουλάχιστον σκαρίφημα υπολογισμός κλίμακα) των κτιρίων (αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά). Γενική περιγραφή και αποτύπωση προτεινόμενο προς εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ, προσμετρήσεις και ανάλυση απαιτήσεων κτιρίων, ανάλυση επιμέρους συστημάτων και κοστολογήσεις.

- Για τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης  του κελύφους των κτιρίων, όπου αυτές απαιτούνται: Τεχνική έκθεση μηχανικού που θα περιλαμβάνει περιγραφή του κτιρίου (αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά), περιγραφή απαιτούμενων προς λήψη μέτρων ,  κοστολογήσεις.

Τομείς δράσεων που θα αξιολογηθούν

Α. Δράσεις ΑΠΕ:

1.	Κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού (ηλιακά πάνελ ή άλλου τύπου ηλιακοί συλλέκτες, ικριώματα, σωληνώσεις, εναλλάκτες, κυκλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα κλπ).

2.	Συστήματα εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας (οριζόντιοι εναλλάκτες εδάφους, αντλίες θερμότητας, εναλλάκτες θερμότητας, κυκλοφορητές, σωληνώσεις, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα, τερματικές μονάδες, στοιχεία μονάδας ανεμιστήρα κλπ).

3.	Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες

4.	Σύνδεση με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

5.	Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου.

Β. Δράσεις ΕΞΕ:

1.	Προσθήκη θερμομόνωσης (μόνο στο κέλυφος και στο δώμα ή τη στέγη).

2.	Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων (αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων κουφωμάτων με σύγχρονα πιστοποιημένα, αντικατάσταση μονών υαλοπινάκων με διπλούς ή με υαλοπίνακες νέας τεχνολογίας, ειδικής επεξεργασίας: ανακλαστικών, low- e, κλπ). -

3.	Παθητικά ηλιακά συστήματα, (όπως τοίχοι μάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι και αίθρια).

4.	Συστήματα φυσικού φωτισμού και αερισμού, εξωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων του κτιρίου (μόνιμα στοιχεία εκτός τεντών και κουρτινών).

5.	Συστήματα μηχανικού δροσισμού – αερισμού, (free cooling, ανεμιστήρες οροφής κτλ).

6.	Φύτευση δώματος εκτατικού τύπου (χλόη, άνθη, βότανα, ποώδη φυτά, υγρομονώσεις, αντιμετώπιση της υπερχείλισης των όμβριων υδάτων κλπ).

7.	Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με σύστημα που κάνει χρήση ΑΠΕ, ή φυσικού αερίου, ή υγραερίου.

8.	Αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού με νέο κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης.

9.	Λοιπές παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων κλπ.

10.	Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS).

Ο συντάκτης

Γρ. Ιωαννίδης

Μηχανολόγος Μηχ/κος MSc