***ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α***

**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ**

**ΠΛΗΡ.: Ιωαννίδης Γρ., Διπλ. Μηχ. Μηχ/κός**

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4910

Fax : 210-529 4880

e-mail: gioan@aua.gr

Αθήνα, 06-06-2017

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Για το έργο: ***«Ετήσιος έλεγχος και πιστοποίηση ανελκυστήρων »***

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ9.2/οικ. 32803/ 1 308/ 1 997-ΦΕΚ 8 1 5/Β/97, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ο έλεγχος και η πιστοποίηση όλων των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός. Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του **ΦΕΚ Β 2604/22-12-2008**.

Ο ανάδοχος θα είναι αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης ανελκυστήρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης όπως ορίζει η ΚΥΑ αρ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-08 (άρθρο 9).

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

* η επίσημη καταχώρηση του φορέα ως πιστοποιημένου φορέα   
  (με αριθμό κοινοποίησης και αριθμό πιστοποιητικού από το ΕΣΥΔ).
* Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αποδοχή των όρων της διακήρυξης).

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται, ο έλεγχος του τεχνικού φακέλου, η επιθεώρηση της εγκατάστασης, η σύνταξη έκθεσης ελέγχου, ο επανέλεγχος αποκατάστασης τυχόν παρατηρήσεων της πρώτης έκθεσης ελέγχου και η έκδοση βεβαίωσης ελέγχου και η παράδοση του σχετικού πιστοποιητικού.

Οι εργασίες επανελέγχου και πιστοποίησης αφορούν στους παρακάτω 11 ανελκυστήρες του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ανελκυστήρας** | **Γενική Περιγραφή** | **Στάσεις** | **Αριθμός ατόμων/Φορτίο** | **Λήξη πιστοποίησης** |
| Κτ. Βεΐνόγλου (Γαλακτομία) | Υδραυλικός | 3 | 5/375kg | 19/7/2017 |
| Κτ.Δημακόπουλου (Ζωοτεχνία) | Ηλεκτροκίνητος | 5 | 10/750kg |  |
| Κτ. Ισαακίδη (Μελισσοκομία) | Υδραυλικός | 5 | 8/600kg | 19/7/2017 |
| Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης (Πρυτανείας) | Υδραυλικός | 3 | 8/630kg | 19/7/2017 |
| Κτ. Παπαδάκη (Λαχανοκομία) | Υδραυλικός | 3 | 10/750kg | 19/7/2017 |
| Κτ. Ρουσσόπουλου | Ηλεκτροκίνητος | 4 | 7/525kg | 19/7/2017 |
| Κτ. Χασιώτη 1 | Ηλεκτροκίνητος | 4 | 5/375kg | 19/7/2017 |
| Κτ. Χασιώτη 2 | Ηλεκτροκίνητος | 4 | 5/375kg | 19/7/2017 |
| Κτ. Μουσείου | Υδραυλικός | 2 | 7/525kg | 19/7/2017 |
| Κτ. Δενδροκομίας | Υδραυλικός | 2 | 8/600kg | 27/12/2017 |
| Κτ. Φοιτητικής Λέσχης | Υδραυλικός | 3 | 8/600kg | 27/12/2017 |

Το έργο είναι συνολικού **προϋπολογισμού 1600,00 € (χιλίων εξακοσίων ευρώ).** Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Ο συντάκτης

Γρ. Ιωαννίδης

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός