***ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β***

 **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη «ΝΑΙ». Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο, είτε με αριθμητική τιμή όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν δικαιολογείται η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές σε εγχειρίδια ή έγγραφα θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :**

**«Υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» - ΤΜΗΜΑ 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1. | Να κατέχει άδεια για εκτέλεση εργασιών σε εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύος τουλάχιστον 20kW  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να έχει την ευχέρεια να παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί, μικρές τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές για τα μικρο-έργα που τυχόν προκύψουν για την από-κατάσταση των βλαβών που θα διαγνωστούν | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να μπορεί να παραδίδει μονογραμμικά σχέδια για νέες εγκαταστάσεις πινάκων ή μεταβολές υπαρχόντων  | ΝΑΙ |  |  |

**Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :**

**«Υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» - ΤΜΗΜΑ 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1. | Να κατέχει άδεια από Περιφέρεια σύμφωνα με το ΠΔ 112 /2012 (ΦΕΚ 197 Α ) 1ης ειδικότητας , 3ης βαθμίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να έχει την ευχέρεια να παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί, μικρές τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές για τα μικρο-έργα που τυχόν προκύψουν για την από-κατάσταση των βλαβών που θα διαγνωστούν | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να μπορεί να κάνει διάγνωση βλαβών στα δίκτυα κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης (όμβριων και ακαθάρτων), άρδευσης του ΓΠΑ και στα στοιχεία των εγκαταστάσεων αυτών. Έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Β΄ (ΤΥΒ) θα μεριμνά για την αποκατάσταση των βλαβών ή την εκτίμηση τεχνικής λύσης και κόστους. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Άμεση επέμβαση (εντός 3 ωρών), εκτός του ωραρίου του, σε έκτακτη σοβαρή βλάβη ή ζημία του Πανεπιστημίου, όταν του ζητηθεί αποκλειστικά και μόνο από την ΤΥΒ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την ΤΥΒ για τις τρέχουσες ανάγκες σε υλικά / ανταλλακτικά | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Να μπορεί να παραδίδει στην ΤΥΒ (εφόσον του ζητείται) μονογραμμικά σχέδία/σκαριφήματα των επισκευών και μεταβολών που πραγματοποιεί στα δίκτυα του ΓΠΑ | ΝΑΙ |  |  |

**Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :**

**«Υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» - ΤΜΗΜΑ 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| *1.* | Επιθεωρήσεις, μετρήσεις, δοκιμές, ελέγχου, συντηρήσεις, κλπ οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, εργασίες οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις υποδείξεις και οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος | ΝΑΙ |  |  |
| *2.* | Η αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων στα κτίρια Γ.Π.Α. Στις επισκευές βλαβών, τις οποίες θα εκτελέσει ο Συντηρητής δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και τυχόν ανταλλακτικών.  | ΝΑΙ |  |  |
| *3* | Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει σχετικό δελτίο συντήρησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα και να τα παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία για υπογραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| *4* | Ο Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την ρύθμιση αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| *5* | Η αποξήλωση εξ΄ολοκλήρου πεπαλαιωμένων κλιματιστικών μηχανημάτων που δεν επισκευάζονται | ΝΑΙ |  |  |
| *6* | άμεση επέμβαση, όταν του ζητηθεί εκτός του ωραρίου του, σε βλάβη ή ζημία του Πανεπιστημίου, αποκλειστικά και μόνο από την ΤΥΒ | ΝΑΙ |  |  |
| *7* | Να έχει την ευχέρεια να παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί, μικρές τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές για τα μικρο-έργα που τυχόν προκύψουν για την αποκατάσταση των βλαβών που θα διαγνωστούν | ΝΑΙ |  |  |
| *8* | Να είναι αδειούχος τεχνίτης Ψυκτικός και να κατέχει την άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α’/8.1.2013).  | ΝΑΙ |  |  |

**Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό**