**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»**

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών περιγράφονται στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη «ΝΑΙ». Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν δικαιολογείται η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές σε εγχειρίδια ή έγγραφα θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | Επανατοποθέτηση (βίδωμα σε όλες τις βίδες) των εδράνων που είναι ξεβιδωμένα. Προμήθεια και τοποθέτηση 30 εδράνων όμοια με τα υπάρχοντα (Διαστάσεις 54.5-56.5Χ25Χ2.5 cm) από MDF καπλαντισμένο με τα νερά κατά μήκος και βερνικωμένα προς αντικατάσταση αυτών που λείπουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μετά το βίδωμα θα τροχιστούν τα κεφάλια από τις βίδες για να καταστραφούν επαρκώς και να μην μπορούν να ξεβιδωθούν. (*σε συνεννόηση με την ΤΥ*). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση για 10 καθίσματα και στα 2 αμφιθέατρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΣΙΔΕΡΗ** |  |  |  |
| 5 | Επανατοποθέτηση (βίδωμα σε όλες τις βίδες) των υπαρχόντων καθισμάτων που είναι ξεβιδωμένα ή βρίσκονται σκόρπια στο χώρο.  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση 5 καθισμάτων όμοια με τα προς αντικατάσταση αυτών που λείπουν  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – Α΄ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ** |  |  |  |
| 8 | Ορθή επανατοποθέτηση (και βίδωμα σε όλες τις βίδες) των εδράνων, καρεκλών που είναι ξεβιδωμένα ή βρίσκονται σκόρπια στο χώρο και άρτια μόνιμη στερέωση μολυβοθηκών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όπου απαιτείται θα ανοιχτούν καινούριες τρύπες στην σιδερένια βάση του εδράνου για τη σωστή στερέωση των εδράνων. *(σε συνεννόηση με την ΤΥ*). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Προμήθεια και τοποθέτηση 10 εδράνων όμοια με τα υπάρχοντα (από μασίφ σκληρό ξύλο με τα νερά κατά μήκος και βερνικωμένα ) προς αντικατάσταση αυτών που λείπουν.  | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ -ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ** |  |  |  |
| 12 | Ορθή επανατοποθέτηση (και βίδωμα σε όλες τις βίδες) των εδράνων, που είνα*ι* ξεβιδωμένα ή βρίσκονται σκόρπια στο χώρο και όσων είναι ξεδιδωμένα ή κουνημένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Όπου απαιτείται θα ανοιχτούν καινούριες τρύπες στην σιδερένια βάση του εδράνου για τη σωστή στερέωση των εδράνων. *(σε συνεννόηση με την ΤΥ).* | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Προμήθεια και τοποθέτηση 5 εδράνων όμοια με τα υπάρχοντα (Διαστάσεις 51.5Χ30Χ2.5 cm χρώματος ανθρακί) προς αντικατάσταση αυτών που λείπουν | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΚΑΛΑΙΣΑΚΗ** |  |  |  |
| 16 | Ορθή επανατοποθέτηση (και βίδωμα σε όλες τις βίδες) των εδράνων, που είνα*ι* ξεβιδωμένα ή βρίσκονται σκόρπια στο χώρο και όσων είναι ξεδιδωμένα ή κουνημένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Όπου απαιτείται θα ανοιχτούν καινούριες τρύπες στην σιδερένια βάση του εδράνου για τη σωστή στερέωση των εδράνων. *(σε συνεννόηση με την ΤΥ).* | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Προμήθεια και τοποθέτηση 10 εδράνων όμοια με τα υπάρχοντα (προς αντικατάσταση αυτών που λείπουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Προμήθεια και τοποθέτηση 2 ποδιών (νταμπλάδων) μπροστά από καθίσματα όμοιες με τις υπάρχουσες (από κόντρα πλακέ καπλαντισμένες και βερνικωμένες ) προς αντικατάσταση αυτών που λείπουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΡΓ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ** |  |  |  |
| 21 | Επισκευή μιας ξύλινης θύρας στο εργαστήριο Φυτοπαθολογίας ώστε να κλείνει σωστά  | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΚΤ. ΙΑΣΕΜΙΔΗ** |  |  |  |
| 23 | Επισκευή ενός ξύλινου παραθύρου του κτηρίου Ιασεμίδη, όπου χρειάζεται αντικατάσταση του πόμολου του μηχανισμού ανοίγματος | ΝΑΙ |  |  |

***Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.***

***Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό***