## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Προς:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας

Ιερά Οδός 75,

Αθήνα 11855

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

του/της (Φυσικό/ Νομικό Πρόσωπο) νομίμως εκπροσωπούμενο από τον/τους υπογράφοντες ……………………………………….., για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της σχέσης ποιότητας - τιμής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 7137/25.09.2017 διακήρυξη

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Κωδικός Άρθρου** | **Είδος εργασίας** | **Μονάδα μέτρησης** | **Διαστάσεις** | **Τεμάχια** | **Τιμή μονάδας** | **Δαπάνη** |
| 1 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,00 Χ 2,15 | 2 |  |  |
| 2 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,70 Χ 2,15 | 4 |  |  |
| 3 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,90 Χ 2,40 | 10 |  |  |
| 4 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,30 Χ 2,40 | 3 |  |  |
| 5 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,45 Χ 2,40 | 6 |  |  |
| 6 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,50 Χ 2,20 | 2 |  |  |
| 7 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,45 Χ 2,20 | 5 |  |  |
| 8 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,00 Χ 2,20 | 1 |  |  |
| 9 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,20 Χ 2,20 | 1 |  |  |
| 10 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,16 Χ 2,15 | 22 |  |  |
| 11 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,8 X 2,15 | 1 |  |  |
| 12 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,10 X 2,15 | 11 |  |  |
| 13 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,18 X 2,15 | 16 |  |  |
| 14 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,00 Χ 2,15 | 1 |  |  |
| 15 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,80 X 2,15 | 3 |  |  |
| 16 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,70 Χ 2,40 | 1 |  |  |
| 17 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,50 Χ 2,20 | 1 |  |  |
| 18 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 2,54 Χ 2,20 | 1 |  |  |
| 19 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,90 Χ 2,16 | 1 |  |  |
| 20 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,40 Χ 2,16 | 1 |  |  |
| 21 | **62.60.06** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,00 Χ 2,15 | 1 |  |  |
| 22 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,63 Χ 2,15 | 1 |  |  |
| 23 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,35 Χ 2,15 | 1 |  |  |
| 24 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,47 Χ 2,15 | 1 |  |  |
| 25 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,73 Χ 2,12 | 1 |  |  |
| 26 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,50 Χ2,15 | 1 |  |  |
| 27 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,40 Χ2,15 | 1 |  |  |
| 28 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,92 Χ 2,15 | 1 |  |  |
| 29 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,75 Χ 2,15 | 1 |  |  |
| 30 | **62.60.06** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,90 Χ 2,20 | 2 |  |  |
| 31 | **62.60.06** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,90 Χ 2,20 | 8 |  |  |
| 32 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,70 Χ 2,25 | 1 |  |  |
| 33 | **Α.Τ. 7** | θύρα ξύλινη πυροπροστασίας δίφυλλη και ηχομονωτική 60 min | m2 | 1,55X 2,25 | 1 |  |  |
| 34 | **62.60.06** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,90 Χ2,15 | 5 |  |  |
| 35 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,5Χ2,18 | 1 |  |  |
| 36 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,70Χ2,18 | 1 |  |  |
| 37 | **62.61.06** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,45Χ2,20 | 1 |  |  |
| 38 | **62.60.03** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,00 Χ2,15 | 2 |  |  |
| 39 | **62.65.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, με ανθρωποθυρίδα 2,00x0,90 m, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 0,90Χ2,00 | 1 |  |  |
| 40 | **62.60.06** | Θύρες πυρασφαλείας, μονοφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,00χ2,15 | 1 |  |  |
| 41 | **62.61.03** | Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | m2 | 1,45 Χ 2,34 | 1 |  |  |
| 42 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,20 Χ 0,50 | 1 |  |  |
| 43 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,16 Χ 0,85 | 22 |  |  |
| 44 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,10 X 0,85 | 11 |  |  |
| 45 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,18 X 0,85 | 16 |  |  |
| 46 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,00 Χ0,85 | 1 |  |  |
| 47 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 0,80 X 0,85 | 3 |  |  |
| 48 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 0,35Χ1,00 | 1 |  |  |
| 49 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 0,25Χ1,63 | 1 |  |  |
| 50 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,05Χ1,35 | 1 |  |  |
| 51 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,27Χ1,45 | 1 |  |  |
| 52 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 0,15Χ1,50 | 1 |  |  |
| 53 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 0,4Χ1,40 | 1 |  |  |
| 54 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 1,07 Χ1,92 | 1 |  |  |
| 55 | **76.23.03** | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) | m2 | 0,3Χ1,75 | 1 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | |  |
| ΦΠΑ 24% | | | | | | |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | |  |

Η Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο του διαγωνισμού και ισχύει έως …/…/….

Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/ σφραγίδα στις περιπτώσεις νομικών προσώπων