ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., M.Sc.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4910

Fax:	210-529 4880

Αθήνα, 21- 2- 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Ετήσια συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, λεβήτων και έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων»

Αφορά την ετήσια συντήρηση των καυστήρων πετρελαίου και την επιβαλλόμενη από το νόμο ετήσια έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων (ΠΕΡΠΑ).

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό των λεβήτων από άλατα, των μπεκ των καυστήρων, την ρύθμιση τους για σωστή απόδοση, την μέτρηση όλων των καυσαερίων, τον υπολογισμό της απόδοσης των καυστήρων κλπ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΕΡΠΑ,  καθώς και καταγραφής παρατηρήσεων για την άρση προβλημάτων ή την βελτίωση των συνθηκών.

Η εργασία αφορά τους παρακάτω λέβητες και καυστήρες:

| ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΛΕΒΗΤΕΣ | ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πειραματική Διατροφή Ζώων Αναπαλαιωμένο Ζωοτεχνίας | ΠΕΤ | 1Χ60.000 |  |
| Ζωοτεχνίας Κλίβανοι Καύσης | ΠΕΤ | Κλίβανος 1 | ECOFLAM |
| Ισαακίδη (Μελισσοκομίας) | ΠΕΤ | 70.000 GOTENBERG | THYSSEN |
| Πράσινα αμφιθέατρα | ΠΕΤ | 170.000 ΙΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | DRAGON |
| Ρουσσόπουλου | ΠΕΤ | 300.000 KLIMA 300.000 KLIMA | THERMONAFTA THERMONAFTA |
| Ρουσσόπουλου-Θερμοκήπια | ΠΕΤ | 1Χ40.000 ΚΛΙΜΑ | BALTUR |
| Φοιτητική Λέσχη | ΠΕΤ | 504.000 ΘΕΡΜΙΣ | FLAMMA |
| Χασιώτη | ΠΕΤ | 370.000 KLIMA 370.000 KLIMA 370.000 KLIMA | BALTUR BALTUR BALTUR |
| Θερμοκήπια ανθοκομίας | ΠΕΤ | 30.000 SAN GIORGIO | RIELLO G5 |
| Εργαστήριο Γεωργίας | ΠΕΤ | Κλίβανος 2 | ECOFLAM |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο (υλικά και παρεχόμενη εργασία) ανέρχεται στο ύψος των 3.700,00 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

Ο συντάκτης

Γρ Ιωαννίδης

Μηχανολόγος Μηχ., M.Sc.