ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γ. Παπαγεωργίου – Χημικός Μηχανικός

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4932-4934

Αθήνα,     31-3-2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Προμήθεια δυο (2) νέων μαύρων πλαστικών δεξαμενών 12.000 lt (η κάθε μια) για τις ανάγκες του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Μουσείου ΓΠΑ»

Το έργο αφορά την προμήθεια δυο (2) νέων μαύρων πλαστικών δεξαμενών 12.000 lt (η κάθε μια) για τις ανάγκες του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Μουσείου ΓΠΑ.

Οι δύο δεξαμενές θα είναι κατακόρυφες - κυλινδρικές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένες από γραμμικό πολυαιθυλένιο LLDPE

- Μικρής διασποράς μοριακού βάρους (NMWD)

- Με προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

- Χρώματος μαύρου

- Με χειρολαβές μεταφοράς

- Με διαγράμμιση στάθμης

- σύστημα εξόδου Γαλβανιζέ ή ορειχάλκινο 3΄΄(εγγύηση για στεγανότητα και απουσία διαρροών)

- Καπάκι επιθεώρησης διαμέτρου τουλάχιστον  0,5 m

- Δέκα έτη για την γήρανση του υλικού

Στην τελική τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 € ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Ο συντάξας

Παπαγεωργίου Γεώργιος