ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				 Αθήνα 29-11-2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα  Κατασκευών & Επισκευών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4870

Fax: 210-529 4880

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Εργασίες επισκευής του εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας  στους χώρους του κτιρίου Μελισσοκομίας.»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ΄ευθείας ανάθεση του έργου:

«Εργασίες επισκευής του εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας  στους χώρους του κτιρίου Μελισσοκομίας»

προϋπολογισθείσας αξίας 4.000,00 € (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το έργο μέχρι και την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης) αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία

Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιτροπή ανάθεσης για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης ή προμήθειες της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Εργασίες επισκευής του εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας  στους χώρους του κτιρίου Μελισσοκομίας.»

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς φακέλους που θα περιέχουν την τεχνική και οικονομική προσφορά του έργου υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα υπάρχουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι α) θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου β) θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και γ) το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)

- Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου  2013 και ώρα 09:00 π.μ.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 5η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Εκλογών, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός –Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:

κα. Μ. Αριστοπούλου

Τηλ: 210-5294870

Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4870

Fax  : 210-529 4880

Αθήνα,     28-11-2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Εργασίες επισκευής του εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας  στους χώρους του κτιρίου Μελισσοκομίας»

Το έργο αφορά τις εργασίες επισκευής του χώρου του εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας του κτιρίου Μελισσοκομίας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

Εργασίες διαμόρφωσης εντός του χώρου

Μέσα στο χώρο απαιτούνται:

- Προσεκτική αποξήλωση της δίφυλλης συρόμενης θύρας, η οποία θα επανατοποθετηθεί

- Διάστρωση του χώρου με χαλίκι 3 Α συνολικού όγκου 3 m3 περίπου. Συμπύκνωση και σταθεροποίηση του χαλικιού

- Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, συνολικού όγκου 1,5 m3 περίπου, ώστε να κατασκευαστεί μία βάση από μπετόν πάχους 15 cm περίπου και συνολικής επιφάνειας 10 m2 περίπου.

Εργασίες διαμόρφωσης εκτός του χώρου

Εξωτερικά του χώρου θα δημιουργηθεί ένας διάδρομος από μπετόν, πλάτους 1 m και μήκους 6,5 m. Απαιτούνται οι εξής εργασίες:

- Υποβιβασμός του εδάφους, χειρωνακτικά.

- Κατασκευή στρώσης έδρασης από θραυστό υλικό, καλούπωμα και τοποθέτηση οπλισμού από ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα αδιαμόρφωτα (σε μορφή φύλλου), με βρόγχους τετραγωνικού σχήματος, τεχνικής κατηγορίας Β500Α και διατομής  Φ8.

- Παραγωγή  σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, συνολικού όγκου 0,7 m3 περίπου, ώστε ο διάδρομος να έχει πάχος 10 cm περίπου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητών κυβόλιθων από σκυρόδεμα (ελάχιστου ύψους 6 mm), σχήματος της αρεσκείας του εργαστηρίου Εντομολογίας. Ως συγκολλητικό υλικό του δαπέδου με τους κυβόλιθους θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο τσιμεντοκονίαμα.

- Επανατοποθέτηση της δίφυλλης θύρας.

Όλα τα υπολείμματα των εργασιών θα απομακρυνθούν από το χώρο του Πανεπιστημίου.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € (τεσσάρων  χιλιάδων ευρώ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία

Διπλ. Χημικός Μηχανικός