ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

             

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  







ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Χρονόπουλος, Πολ. Μηχ., Msc.




Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,




Τηλ.:
210-529 4879

Fax:
210-529 4880







Αθήνα, 10- 10- 2012 




ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Μόνωση αρμών και επιφάνειας ταράτσας καθώς και αντικατάσταση μαρμάρων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της ταράτσας του κτ. Δημακόπουλου»

Το έργο αφορά:

1. τη μόνωση της ανατολικής ταράτσας του κτ. Δημακόπουλου επιφάνειας τριακοσίων εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (375m2) και του τοιχίου ύψους 0,50m και επιφάνειας 33,25m2 (επιφάνεια στηθαίου από την εσωτερική πλευρά της ταράτσας).

2. τη μόνωση των αρμών που δημιουργούνται από την ένωση δύο σειρών μαρμάρων στην επάνω πλευρά του τοιχίου της ανατολικής ταράτσας του κτιρίου καθώς επίσης και στην ταράτσα του κεντρικού τμήματος. Το συνολικό μήκος των αρμών εκτιμάται σε 250m.
3. την αντικατάσταση σπασμένων μαρμάρων του στηθαίου του κεντρικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 3m2.

Η επιφάνεια που πρόκειται να μονωθεί (συμπεριλαμβάνονται οι αρμοί), αρχικά θα καθαριστεί από τυχόν σαθρά υλικά, λάδια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμποδίσει ή δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή εφαρμογή του υλικού. Εφόσον η επιφάνεια είναι στεγνή στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή (με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό) δύο (2) στρώσεων χυτής ελαστικής μεμβράνης στεγάνωσης λευκού χρώματος και πολυουρεθανικής βάσεως που θα έχει την ικανότητα μετά την εφαρμογή να σχηματίζει στεγανωτική μεμβράνη χωρίς ενώσεις. Το υλικό που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΟΤΑ (European Organization for Technical Approvals), να έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και να ενδείκνυται για στεγάνωση βατών δωμάτων/ταρατσών από τον κατασκευαστή του. Οι δύο στρώσεις θα πρέπει να απέχουν χρονικά 12-24 ώρες. Σε περίπτωση που πριν την εφαρμογή του μονωτικού διαπιστωθεί σε κάποιο σημείο της επιφάνειας έντονη ρηγμάτωση θα πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλτική μαστίχη τοπικά πριν την εφαρμογή του μονωτικού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο ότι το κόστος ανέρχεται στο ύψος των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250,00 €). Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.(3250,00+23%= 3997,50 €)

Ο συντάκτης

Γ. Χρονόπουλος

Πολ Μηχ., Msc

