Αποσυναρμολόγηση μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού του Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης  γεωργικών προϊόντων

Αντικείμενο

Στον ισόγειο χώρο του κτιρίου Ρουσόπουλου ευρίσκεται εγκατεστημένος και σε πλήρη λειτουργία ο εξής εργαστηριακός εξοπλισμός:


1) Συγκρότημα συμπύκνωσης πολλών βαθμίδων
2) Σύστημα απόσταξης με κενό 
3) Σύστημα απόσταξης 

Τα παραπάνω συστήματα ήταν μέχρι πρόσφατα σε πλήρη λειτουργία για τις ανάγκες των εργαστηρίων των σπουδαστών. Κάθε ένα συμπεριλαμβάνει τους μηχανισμούς ελέγχου (αναλογικές βαλβίδες, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, ατμοπαγίδες κλπ) καθώς επίσης και τα αισθητήρια και τις διατάξεις των συστημάτων μέτρησης και καταγραφής (αισθητήρια θερμοκρασίας, πίεσης, ροής ρευστών κλπ, A/D converters, dataloggers, communication interfaces)

Σκοπός

-Η προσεκτική αποσυναρμολόγηση του (1),  εξάρτημα προς εξάρτημα, η απογραφή των επί μέρους εξαρτημάτων,  η ταξινόμηση τους και η τοποθέτηση των ομοειδών εξαρτημάτων σε αντίστοιχα ξυλοκιβώτια.

-Η αρίθμηση των εξαρτημάτων του (2) η αποσυναρμολόγηση εφόσον απαιτείται (π.χ. μεταφορά με τη βοήθεια γερανού ή παλετοφόρου) και η εγκατάστασή τους σε νέο εργαστηριακό χώρο εντός ΓΠΑ.  
-Η αρίθμηση των εξαρτημάτων του (3) η αποσυναρμολόγηση εφόσον απαιτείται (π.χ. μεταφορά με τη βοήθεια γερανού ή παλετοφόρου) και η εγκατάστασή τους σε νέο εργαστηριακό χώρο εντός  ΓΠΑ.  


Απαιτήσεις

Ο εξοπλισμός αποτελείται από υλικά, εξαρτήματα και αυτοματισμούς υψηλής 
τεχνολογίας και κόστους.

Για τον λόγο αυτό, στο συνεργείου αποσυναρμολόγησης θα πρέπει να 
προΐσταται και να παρίσταται ως επιβλέπων σε όλη τη διάρκεια των εργασιών 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή υπομηχανικός, ο οποίος θα αναλάβει και 
την επικοινωνία μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος από την πλευρά 
του εργοδότη.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση τροχού, οξυγονοκόλλησης η άλλων 
κοπτικών εργαλείων ακόμη και η χρήση κοπτικών εργαλείων χειρός.
Εάν είναι αδύνατη η αποσυναρμολόγηση κάποιου τμήματος χωρίς την χρήση 
τέτοιων εργαλείων, θα πρέπει να ζητηθεί έγγραφη άδεια για την 
συγκεκριμένη εργασία από την Υπηρεσία, μη επεκτάσιμη σε 
άλλες εργασίες.

Η πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς σε επί μέρους μηχανήματα, εξαρτήματα, 
αυτοματισμούς, και μετρητικές διατάξεις θα βαρύνει τον ανάδοχο, με 
αποζημίωση του εργοδότη σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς

Προϋπολογισμός έργου: 18.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%
Ο συντάκτης
Γρηγ. Ιωαννίδης 

ΠΕ Μηχ. Μηχ/κος
