## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΤΙΡΙΟ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | [7 empty] | Π/Φ |  |  | Π/Σ | [10 empty] | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΤΙΡΙΟ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | P12 | P6 | 20 KV | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ | 45 κγ CO2 | ΠΥΡ/ΡΑΣ 5 CO2 | 2 | ΤΕΜ | ΜΑΝΙΚΑ | ΑΥΛΟΣ | ΤΕΜ | ΛΟΣΤΟΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΙ | ΦΤΥΑΡΙ | ΑΞΙΝΑ | ΣΚΕΠΑΡΝΙ | ΚΟΥΒΕΡΤΑ | ΦΑΚΟΙ | ΚΡΑΝΟΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ | ΣΥΣΚΕΥΗ Ο2 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
| Β | ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ | -1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 3 | [15 empty] | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΤΩ
| Β | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | -1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΤΩ
| Ν | ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ | -1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΤΩ
| Β | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | -1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΤΩ
| Β | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | -1 | 1 |  |  |  |  | 4 | [16 empty] | ΓΠΧΤ ΚΤΙΡΙΟΥ
| Ν | ΕΛΚΕ | -1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΤΩ
| Ν | ΚΕΝΤΡΙΚΟ | -1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ FM200 | FM200
| Ν | ΚΕΝΤΡΙΚΟ | -1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | [16 empty] | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
| Ν | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | 0 | - |  |  |  |  | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΤΩ
| Ν | Υ/Σ Χ-1772 | 0 | 1 | 4 |  |  |  | 5 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝ ΧΑΜ ΤΑΣΗΣ (50 ΚΓΡ)
| Ν | Υ/Σ Χ-1772 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 1
| Ν | Υ/Σ Χ-1772 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 2
| Ν | Υ/Σ Χ-1772 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [16 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 3
| Ν | Υ/Σ Χ-1772 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΤ ΓΠΑ
| Ν | Υ/Σ Χ-1640 | 0 | 1 | 4 |  |  |  | 5 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝ ΧΑΜ ΤΑΣΗΣ (50 ΚΓΡ)
| Ν | Υ/Σ Χ-1640 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 1
| Ν | Υ/Σ Χ-1640 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 2
| Ν | Υ/Σ Χ-1640 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 3
| Ν | Υ/Σ Χ-1640 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [16 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 4
| Ν | Υ/Σ ΜΟΥΣΕΙΟΥ | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Υ/Τ 1 | ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΑ
| Ν | Υ/Σ ΜΟΥΣΕΙΟΥ | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

## ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΣΗ
υποδειγμα καταγραφης
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΗΜΕΡ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΙΑΛΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-ΣΤΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ |  | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-ΝΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑN | ΘΕΣΗ ΝΟΥΜΕΡΟ
|  |  | ΦΙΑΛΗΣ |  |  | ΕΙΔΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ |  | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ | ΟΔΕ - 2 | ΟΔΕ - 3 | ΟΔΕ - 4
1 | 11/07 | 25733 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΧΩΡΟΣ Η/Ζ
2 | 11/07 | 25782 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΧΩΡΟΣ Η/Ζ
21 | 11/07 | 130211 | RECIPRIE | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 3 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ
22 | 11/07 | 25832 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | Π.Χ.Τ.I.1
48 | 11/07 | 130507 | RECIPRIE | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 3 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΠΙΝ ΧΑΜ ΤΑΣΗΣ
49 | 11/07 | 25871 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΠΕΔΙΑ PLC/UPS
54 | 11/07 | 131265 | RECIPRIE | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 3 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS
55 | 11/07 | 25713 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΜΕΤ/ΣΤΗΣ 1
73 | 11/07 | 25882 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 1
97 | 11/07 | 25711 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 2
111 | 11/07 | 131236 | RECIPRIE | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 3 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΧΑΜ ΤΑΣΗ 3
112 | 11/07 | 25848 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΤΗΛΕΦ ΚΕΝΤΡΟ
117 | 11/07 | 25784 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2004 |  |  |  | ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
118 | 11/07 | 6568 | MESSER | MESSER | ΓΠΑ | ENER | 27 | 2004 | 2004 |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ …
119 | 11/07 | 1596077 | MESSER | MESSER | ΓΠΑ | ENER | 80 | 2004 | 2004 |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ …
120 | 11/07 | 1544962 | MESSER | MESSER | ΓΠΑ | ENER | 80 | 2004 | 2004 |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ …
121 | 11/07 | 522533 | MESSER | MESSER | ΓΠΑ | ARGON | 80 | 2004 | 2004 |  |  |  | COMPUTER ROOM
122 | 11/07 | 522977 | MESSER | MESSER | ΓΠΑ | ARGON | 80 | 2004 | 2004 |  |  |  | COMPUTER ROOM
123 | 11/07 | 522977 | MESSER | MESSER | ΓΠΑ | ARGON | 80 | 2004 | 2004 |  |  |  | COMPUTER ROOM
124 | 11/07 | 9199 | KIDDE | KIDDE | ΓΠΑ | AQUA | 11 | 2000 | 2000 |  |  |  | ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
125 | 11/07 | 360 | KIDDE | KIDDE | ΓΠΑ | AQUA | 22 | 2000 | 2000 |  |  |  | ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
126 | 11/07 | 622 | KIDDE | KIDDE | ΓΠΑ | AQUA | 22 | 2000 | 2000 |  |  |  | ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1 | 11/07 | 25866 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2001 |  |  |  | ΑΠΟΘΗΚΗ
2 | 11/07 | 25506 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2001 |  |  |  | ΑΠΟΘΗΚΗ
3 | 11/07 | 25727 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2001 |  |  |  | ΑΠΟΘΗΚΗ
4 | 11/07 | 25842 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2001 |  |  |  | ΑΠΟΘΗΚΗ
5 | 11/07 | 25751 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2001 |  |  |  | ΑΠΟΘΗΚΗ
6 | 11/07 | 25753 | CARBON | ACON | ΓΠΑ | CO2 | 45 | 2001 | 2001 |  |  |  | ΑΠΟΘΗΚΗ